CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT - CHAPITRE 4

CYCLE DE VIE DES PRODUITS DE SANTE – DEVELOPPEMENT CLINIQUE

Objectifs :

- Différents types d’études menées chez l’homme

- Principes méthodologiques et objectifs respectifs + règlementation appliquée

- Responsabilités du concepteur

- ETUDES CLINIQUES

On parle d’études cliniques pour les médicaments et évidence clinique pour les DM

Faire évoluer la prise en charge des patients + apporter de nouvelles connaissances/progrès médical

Objectif : produit destiné à être utilisé chez l’homme, doit répondre à un besoin et être sûr

Il faut donc valider : intérêt du produit (thérapeutique) + performances + sécurité chez l’homme (absence de toxicité, EI et leur maîtrise, posologie/méthode d’utilisation

Encadrement règlementaire :

- Loi Jardé (5 mars 2012) : recherches impliquant la personne humaine

- Règlement UE 536/2014 : essais cliniques des médicaments à usage humain

- Règlement UE 2020 : essais cliniques des DM

- BPC

- 2 phases d’évaluation avant autorisation :

- Comité de protection des personnes (éthique, consentement)

- ANSM (scientifique, surveillance)

- CNIL

- Dispositions du règlement de l’UE

- PHASE I

Objectifs :

- Déterminer le profil de tolérance (clinique et biologique)

- La dose maximale tolérée (DMT),

- Pharmacologie du produit

Protocole :

- Volontaires sains (20 à 50 sujets)

- Centres spécialisés agréés

- Doses de plus en plus fortes (pour DMT)

- Etudes couplées à la pharmacocinétique

Permet :

- Mise au point forme galénique

- Info/choix des doses + modes d’administration

- Idée de la dose max à administrer

- Optimisation de la voie d’administration

Possibilité d’aboutir à l’arrêt du développement (toxicité ou absence d’effet thérapeutique)

- PHASE II

Objectifs :

- Mise en évidence des ppT thérapeutiques (efficacité)

- Détermination précise de la posologie

Protocole :

- Malades sélectionnés + consentants (100 à 500)

- Centre hospitalier

Permet :

- Tester une ou plusieurs doses

- Etudes contrôlées : comparaison médicament de réf / placebo

Contraintes :

- Temps : 2 ans

- Qualité : inspection ANSM

- Importance des doses actives qui seront choisies

Bilan :

- Activité du produit + efficacité thérapeutique

- Sécurité d’emploi à court terme (2 ans)

- Doses appropriées

- Relation dose/effet

- PHASE III

Objectifs :

- Phase pivot (confirme ou pas la mise sur le marché) : confirmer l’efficacité et la sécurité sur une large population (balance B/R)

Protocole : malades sélectionnés facteurs particuliers + consentants (500 à 20 000)

- Etudes contrôlées contre produit de référence (placebo)

- Randomisation

- Double aveugle

Bilan :

- Rédaction notice

- Rapport B/R (efficacité/sécurité)

- Posologie parfaitement déterminée (voies, doses, rythme d’administration)

- EI les + courants bien cernés (gravité + fréquence)

POUR CONCLURE :

Grâce aux études de phase I, II et III l’ensemble de la documentation du MODULE 5 DU CTD est rédigée (documentation pharmacologie clinique qui est relative à l’efficacité du produit)

- CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES MEDICAMENTS – RESPONSABILITES

- RESPONSABILITE DU CONCEPTEUR

  - L’INDUSTRIE

Industrie pharmaceutique : le concepteur est responsable de la « sécurité » de la formule

  - LES MATIERES PREMIERES (PA + certains excipients)

Leur fabrication ne relève pas exclusivement du monopole pharmaceutique

Fabriquées par des établissements chimiques ou pharmaceutiques

Responsabilité des formulations/fabrication + respect des guidelines

Sécurité du concepteur :

Pour les achats de MP à usage pharmaceutique = uniquement conformes à la pharmacopée et auprès d’établissements déclarés à l’ANSM + respectant les BPF

Usage pharmaceutique présumé pour ces matières lorsqu’elles sont cédées à des établissements pharmaceutiques ou médecin

  - L’OFFICINE

Un officinal ne peut être concepteur : il n’a pas l’initiative de la formule

- CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES DM – RESPONSABILITES

- RESPONSABILITE DU CONCEPTEUR

  - INDUSTRIE DES DM

Le concepteur est responsable de la « sécurité » de la conception et de la fabrication